СОВЕТ

ШЕПСИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.09.2017                     	                                                                       №  192

с. Шепси

Об утверждении  муниципальной программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Шепсинское сельское поселение Туапсинского  муниципального района Краснодарского края на 2017-2032 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Шепсинского сельского поселения Туапсинского района, Совет Шепсинского сельского поселения Туапсинского района р е ш и л:

1. Утвердить муниципальную программу Комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории  Шепсинского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края на 2017-2032 годы.

2. Разместить  муниципальную программу Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шепсинского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края  на 2017-2032 годы на официальном сайте администрации Шепсинского сельского поселения shepsi-tuapse.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным вопросам, вопросам здравоохранения, образования, культуры, делам семьи, молодежной политики и развитию спорта (Виноградова).

## 4.Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

Шепсинского сельского поселения

Туапсинского района                                                                                       В.В. Мазнинов

Председатель Совета

Шепсинского сельского поселения

Туапсинского района                                                                                            В.Н. Вареник

Программа

Комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Шепсинское сельское поселение Туапсинского  муниципального района Краснодарского края на 2017-2032 годы.

Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Шепсинское сельское поселение Туапсинского  муниципального района Краснодарского края на 2017-2032 годы.

Разработчик: Администрация Шепсинского

сельского поселения

Туапсинского района

Глава

Шепсинского сельского поселения

Туапсинского района _____________

М.П.

Оглавление

| № п/п | Программный документ | Страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| 1 | Паспорт программы | 6 |
| 2 | Показатели развития Шепсинского сельского поселения | 8 |
| 2.1. | Характеристика Шепсинского сельского поселения | 8 |
| 3 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Шепсинского сельского поселения | 9 |
| 3.1. | Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры | 9 |
| 3.1.1. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 9 |
| 3.1.2. | Показатели качества коммунальных ресурсов | 9 |
| 3.1.3. | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 10 |
| 3.1.4. | Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | 10 |
| 3.2. | Водоснабжение и водоотведение | 11 |
| 3.2.1. | Холодное водоснабжение | 11 |
| 3.2.2. | Основные особенности систем водоснабжения | 11 |
| 3.2.3. | Характеристика источников водоснабжения | 11 |
| 3.3. | Теплоснабжение | 12 |
| 3.4. | Электроснабжение | 13 |
| 3.5. | Характеристика состояния и проблем в реализации ресурсосбережения, учета и сбора информации | 14 |
| 3.6. | Газоснабжение | 15 |
| 3.7. | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 16 |
| 3.8. | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 17 |
| 3.8.1. | Бюджетная сфера | 17 |
| 3.8.2. | Жилищный фонд. Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 17 |
| 4 | Перспективы развития Шепсинского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 19 |
| 4.1. | Динамика и прогноз численности населения | 19 |
| 4.2. | Занятость населения и прогноз изменения доходов населения | 20 |
| 4.3. | Прогноз изменения доходов населения | 21 |
| 4.4. | Прогноз развития промышленности | 21 |
| 4.5. | Прогноз развития застройки | 22 |
| 4.6. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 24 |
| 4.6.1. | Холодное водоснабжение | 24 |
| 4.6.2. | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 24 |
| 4.6.3. | Электроснабжение | 24 |
| 4.6.4. | Газоснабжение | 25 |
| 5 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Шепсинского сельского поселения | 26 |
| 5.1. | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 26 |
| 5.2. | Показатели качества коммунальных ресурсов | 26 |
| 5.3. | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 27 |
| 5.4. | Показатели надежности систем ресурсосбережения | 27 |
| 5.5. | Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | 27 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 28 |
| 6.1. | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении | 28 |
| 6.2. | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 30 |
| 6.3. | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 31 |
| 6.4. | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 33 |
| 6.5. | Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов | 35 |
| 6.6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 37 |
| 6.7. | Управление Программой | 40 |
| 7 | Финансовые потребности для реализации Программы | 41 |
| 8 | Заключение | 43 |

Введение

Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шепсинского сельского поселения Туапсинского муниципального района Краснодарского края на 2017 - 2032 гг. (Программа) разработана в соответствии с прогнозом социально - экономического развития поселения.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающем качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения положены следующие принципы:

- целеполагания - мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности - формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории поселения.

Таким образом, программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шепсинского сельского поселения Туапсинского муниципального района Краснодарского края представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2017- 2032 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасности поселения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕПСИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2032 гг.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шепсинского сельского поселения на 2017-2032 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Шепсинского сельского поселения Туапсинского района |
| Разработчик Программы | Администрация Шепсинского сельского поселения Туапсинского района |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения |

| Задачи Программы | реализация Генерального плана муниципального образования Шепсинское сельское поселение; обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| --- | --- |
| Важнейшие целевые показатели Программы | доступность для населения коммунальных услуг; качество коммунальных услуг; степень охвата потребителей приборами учета; надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; -величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2017-2032 годы |
|  | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2017-2032 годы составляют – 102723,46 тыс. руб., в том числе: бюджетные средства – 87194,96 тыс. руб., из них: внебюджетные средства – 15528,5 тыс. руб., в том числе: |
| Объемы и источники финансирования Программы | Водоснабжение – 26050,0 тыс. руб., в том числе: бюджетные средства – 24650,0 тыс. руб., из них: внебюджетные средства – 1400,0 тыс. руб.; |
|  | Электроснабжение – 14128,5 тыс. руб., в том числе: - внебюджетные средства – 14128,5 тыс. руб.; |
|  | Газоснабжение – 59994,96. руб., в том числе: - бюджетные средства – 59994,96 тыс. руб.; |
|  | ТБО – 2550,0 тыс. руб., в том числе: - бюджетные средства – 2550,0 тыс. руб. |

- ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ШЕПСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Характеристика Шепсинского сельского поселения

Шепсинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Туапсинский район и располагается в юго-восточной части Туапсинского района Краснодарского края.

Численность постоянного населения Шепсинского сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 7780 человек.

Территория Шепсинского сельского поселения Туапсинского района составляет 97226900 га.

На севере поселение граничит с территориями Георгиевское, Вильяминовское сельское поселения, на западе Туапсинское городское поселение и на востоке с городом-курортом Сочи. С юга поселение омывает Черное море.

Занимая юго-западный склон Главного Кавказского хребта, поселение имеет уникальный рельеф, благоприятный климат и богатую растительность. Рельеф с северо-западной части имеет пологие склоны, переходящие в небольшие вершины с абсолютными отметками от 775 до 1098 м. Прибрежная зона характеризуется извилистой и изрезанной береговой линией. Юго-восточная часть имеет сложный горный рельеф, в ущельях и балках протекают реки и ручьи.

Гидрографическая сеть района представлена большим количеством мелких речек с высокой скоростью течения и зависимостью их стока от атмосферных осадков. Наиболее крупные из рек: Шепси – длина 22 км., Дедеркой – 18 км. Все указанные реки имеют притоки.

Населенные пункты сформировались достаточно компактно вдоль рек и автодороги.

В состав Шепсинского сельского поселения Туапсинского района входят восемь населенных пункта: село Шепси (административный центр),  с. Дедеркой, п. Дзеберкой, с. Вольное, с. Кроянское, п. Южный, п. Гизель-Дере, п. Весна. Административный центр сельского поселения расположен в 15 км от районного центра г. Туапсе  на южной окраине МО Туапсинский район, в 194,9 километрах от краевого центра – города Краснодара.

Шепсинское сельское поселение имеет направление курортного значения, однако важной особенностью экономического развития поселения стало сочетание производства сельского хозяйства, а именно: растениеводство и животноводство. Сегодня вся сельскохозяйственная продукция местного производства выращивается в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Жители используют земельные участки для земледелия.

Большая часть границ поселения является береговой полосой. Территория поселения развивается преимущественно как курорт местного значения. На сегодняшний день на территории поселения 13 объектов санаторно-курортного комплекса (11 из низ действующие), более 50 сезонных торговых точек.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕПСИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Характеристика состояния и проблем коммунальной

инфраструктуры

3.1.1. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

3.1.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели качества коммунальных ресурсов.

| Наименование Ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц. Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий - в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

3.1.3. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Количество перерывов в электроснабжении потребителей. |
| Теплоснабжение | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении потребителей, вследствие аварий и инцидентов |

3.1.4. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения в полном объёме потребителей необходимыми ресурсами прирост мощностей и пропускной способности коммуникаций для доставки энергоресурсов должен составить не менее указанных в таблице 3 величин.

Таблица 3

| Дополнительное увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов: | 2017 год | 2019 год | 2023 год | 2025 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - электроэнергия, тыс. кВт | - | - | - | - | - |
| - тепловая энергия, Г кал/ч | - | - | - | - | - |
| - холодная вода, тыс. куб. м./сут | 1,0 | - | - | - | 1,2 |
| - объёмы водоотведения, тыс. куб.м./сут | - | - | - | - | - |
| - газ, тыс.куб.м/сут | 70,008 | - | - | - | 76,9 |

  - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Шепсинского сельского поселения организовано из подземных источников. Протяженность водопроводных сетей в Шепсинском сельском поселении– 4,5км.

В настоящее время система водоснабжения и водоотведения испытывает ряд серьезных проблем, таких как значительный износ водопроводной сети.

3.2.1. Холодное водоснабжение

На территории Шепсинского сельского поселения услуги по водоснабжению оказывает ООО «Коммунсервис», МУП «ЖКХ г. Туапсе», МУП ШСП ТР «Дорблагоустройство», АО «База отдыха "Энергетик». Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения, вышеперечисленные предприятия используют комплекс сложных инженерно-технических водопроводных сооружений, сетей, которые являются муниципальной собственностью и находятся на балансе и в хозяйственном ведении данных предприятий.

3.2.2. Основные особенности системы водоснабжения

По степени обеспеченности подземными водами Шепсинское сельское поселение характеризуется как слабо обеспеченное. Централизованное водоснабжение имеется в 22 МКД.

3.2.3. Характеристика источников водоснабжения

В настоящее время источниками водоснабжения сельского поселения являются подземные воды.

Водоснабжение Шепсинского сельского поселения осуществляется от 1го водозабора.

Водозабор работает на территории с хорошо изученными условиями формирования запасов подземных вод.

Структурный состав потребителей от сети водоснабжения Шепсинского сельского поселения:

- население, в том числе и частный сектор - 95%;

- предприятия, бюджетные организации и прочие потребители - 5%.

Таблица 3. Динамика показателей водопотребления

| Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. куб. м. - всего: | н/д | н/д | н/д | 268,3 |
| в том числе на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Подано воды в сеть, тыс. куб. м. | н/д | н/д | н/д | 268,3 |
| Потери воды, тыс. куб. м. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть, % | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Реализовано воды, тыс. куб. м. всего: в том числе населению, тыс. куб. м. прочим потребителям, тыс. куб.м. | н/д | н/д | н/д | н/д |

Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение в СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем водоснабжения».

  - Теплоснабжение

На данный момент теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы поселения по данным администрации Шепсинского сельского поселения осуществляется от 3х муниципальных котельных, суммарной производительностью 9,23 Гкал/час на балансе МУП «Дорблагоустройство» и практически не имеет резерва по теплу. Это и есть полная нагрузка по теплу.

Протяженность тепловых магистральных сетей около 9 км. Котельные работают на твёрдом топливе, мазуте, газе. Перечень и характеристика действующих муниципальных котельных Шепсинского сельского поселения представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Перечень котельных | Производительность, Гкал/час | Вид топлива | Расположение котельных | Тип котлов, установленных в котельный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующие котельные Шепсинского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, с. Шепси | 7,44 | Газ | отдельно стоящая | ПМГ-6,5 КВЖ-2,0 |
| 2 | Котельная, с. Кроянское | 0,9 | Твердое топливо | отдельно стоящая | КС-2М |
| 3 | Котельная поселка пансионата «Южный» | 0,89 | Твердое топливо | отдельно стоящая | КС-1 |
|  | ИТОГО: | 9,23 |  |  |  |

В поселках теплоснабжение осуществляется в основном от производственных котельных. Теплом снабжаются школы, детские сады, капитальная застройка и предприятия. Отопление индивидуальной застройки осуществляется от автономных источников тепла – газовых водонагревателей и котлов малой мощности.

  - Электроснабжение

Источниками электроснабжения Шепсинского сельского поселения, находящиеся на балансе Шепсинского сельского поселения, являются подстанции:

- комплектная трансформаторная подстанция ТП Т-439 (КТПП-630/10/04 кВ с трансформатором 400 кВА) с. Кроянское, мкр. Ромашка;

- комплектная трансформаторная подстанция (КТППВ Т 71 (1х100) с. Дедеркой, ул. Приморская;

- комплектная трансформаторная подстанция (КТППВ Т 73 (1х160) с. Шепси, мкр. Заречье;

- комплектная трансформаторная подстанция (КТП Т 78 (1х160) с. Кроянское, ул. Шаумяна;

- комплектная трансформаторная подстанция (КТППВ Т 68 (1х160) с. Вольное, РИСИ;

- комплектная трансформаторная подстанция (КТППВ Т 114 (1х100) с. Дзеберкой, 9 км Сочинского шоссе.

Поставщиком электроэнергии в Шепсинском сельском поселении является организация ПАО «Кубаньэнерго». Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по передаче электрической энергии. Существующие объекты электросетевого хозяйства и электрические сети в настоящее время позволяют обеспечить существующим потребителям бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с достаточной степенью надёжности при содержании в работоспособном состоянии всех электроустановок и энергообъектов, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.

# На сегодняшний день тарифы на электроэнергию в Краснодаре и Краснодарском крае, действующие с 1 июля 2017 года для населения Краснодарского края, проживающего в сельских населенных пунктах, составили:

- одноставочный тариф на электроэнергию 3,11 руб. за 1 кВт.ч

- тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток:

- дневная зона (с 7 до 23 часов) – 3,47 руб. за 1 кВт.ч

- ночная зона (с 23 до 7 часов) – 1,87 руб. за 1 кВт. ч.

- тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток:

- пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21часа) - 3,48 руб. за 1 кВт.ч.

- 3,11 руб. за 1 кВт.ч.

- полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)

ночная зона (с 23 до 7 часов) – 1,87 руб. за 1 кВт.ч.

Электрические сети поселения находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают пропуск потребляемой электроэнергии через распределительные сети.

С целью обеспечения высокой безопасности и повышения надежности эксплуатации электроснабжения Шепсинского сельского поселения систематически производится ремонт и реконструкция объектов электрических сетей и другие ремонтно-восстановительные работы.

С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- состояние изношенности сетей и оборудования;

- необходимость модернизации оборудования ряда подстанций и сетей;

    - 3.5. Характеристика состояния и проблем в реализации                                                     ресурсосбережения, учета и сбора информации

Реализация политики энергосбережения на территории Шепсинского сельского поселения, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

С 2010 года в сельском поселении реализуется Программа энергосбережения. В настоящее время действует программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Шепсинском сельском поселении на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации Шепсинского сельского поселения.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп, для объектов муниципальных учреждений).

  - Газоснабжение

Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизованной и культурной жизни общества. Газоснабжение населения осуществляется природным газом. Остальное население обеспечивается привозным газом с набивкой емкостей при жилых многоквартирных домах и в баллонах для проживающих в частном секторе.

Газификация Шепсинского сельского поселения началась в 2001 г. В настоящее время процент газификации сельского поселения составляет 50 %.

На территории поселения проходят наземные газопроводы высокого и среднего давления диаметром 150-250мм., давлением 0,1-2 Мпа и общей протяженностью 13км. Эксплуатацию сетей газоснабжения высокого и среднего давления осуществляет Туапсинский газовый участок Туапсинский газовый участок ОАО «Краснодаркрайгаз».

Имеется 1 газораспределительный пункт.

Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

В Шепсинском сельском поселении эксплуатацию сетей газоснабжения высокого и среднего давления осуществляет Туапсинский газовый участок Туапсинский газовый участок ОАО «Краснодаркрайгаз».

Туапсинский газовый участок ОАО «Краснодаркрайгаз» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей природного газа. Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

Газ используется на приготовление пищи, отопление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и промышленное потребление.

### На 2017 год розничная цена на природный газ, реализуемый населению Шепсинского сельского поселения, установлена решением РЭК Краснодарского края от 19.07.2017 № 18/2017 «Об утверждении предельных максимальных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд

##### Краснодарского края».

Розничная цена (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Краснодарского края для потребления, установлена:

- с 1 июля 2017 года в размере 5110 руб./тыс.куб.м.

  - Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется МУП ЖКХ Шепсинского сельского поселения на полигон ТБО и путем самовывоза на несанкционированную свалку. Услугами данной организации пользуются все предприятия и учреждения.

Учитывая, что полигон переработки ТБО является одной из важных составляющих системы коммунальной инфраструктуры и санитарной очистки поселения, необходимо последовательное проведение мероприятий, направленных на поэтапное выведение из эксплуатации действующей свалки: проведения своевременной рекультивации использованных участков и строительства контейнерных площадок на территории поселения для дальнейшей транспортировки ТБО на площадку комплекса сортировки ТБО.

Данные мероприятия позволят:

- предотвратить поступление ТБО на несанкционированную свалку; предотвратить попадание фильтрата в грунтовые воды и выбросы метана в атмосферу;

- полностью исключить возможность возникновения пожаров и появления на несанкционированной свалки бродячих животных и птиц, которые являются распространителями вирусных инфекций.

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Шепсинском сельском поселении разработана и утверждена постановлением Администрации муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Основными целями Программы являются:

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов.

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

- Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.

    - Бюджетная сфера

В социальной сфере Шепсинского сельского поселения действует 1 детское дошкольное учреждение, 3 общеобразовательных школы, 1 муниципальное учреждение здравоохранения (амбулатория) и 5 фельдшерских пункта, 2 Дома культуры (далее - организации бюджетной сферы), 1 клубная комната, библиотека.

Организации бюджетной сферы Шепсинского сельского поселения разработали и реализуют Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

    - Жилищный фонд.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

По состоянию на 01.07.2017 год на территории поселения расположено 2393 домовладения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка её заполнения», показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов представлены в таблице 5.

|  | Наименование ресурса | Отопление | Электрическая энергия | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование группы потребителей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 | Бюджетные учреждения | 6 | 100 | 7 |
|  | Многоквартирные дома | 21 | 100 | 37 |
| 2020 | Бюджетные учреждения | 6 | 100 | 7 |
|  | Многоквартирные дома | 21 | 100 | 37 |
| 2025 | Бюджетные учреждения | 6 | 100 | 7 |
|  | Многоквартирные дома | 21 | 100 | 37 |
| 2025 - 2032 | Бюджетные учреждения | 6 | 100 | 7 |
|  | Многоквартирные дома | 21 | 100 | 37 |

Таблица 5

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШЕПСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ

РЕСУРСЫ

  - Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения.

Численность постоянного населения Шепсинского сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 7780 человек.

Динамика численности населения сельского поселения в период с 2011 по 2017 годы  характеризуется увеличением населения с 7025 человек в 2011 году до 7780 человек в 2017 году.

Перспективная численность  населения Шепсинского сельского поселения представлена в таблице 6.

Таблица 6. Перспективная численность населения

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2017 год) | Первая очередь (2025год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Шепсинское сельское поселение | 7780 | 8382 | 8770 |

Численность населения на I период, по сравнению с базовым периодом, увеличится на 602 человека и составит 8382 человек за счет небольшого увеличения уровня. При этом численность населения на период II, по сравнению с базовым годом, увеличится на 990 человек и составит 8770 человек. Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения влияет миграция. Предусматривается позитивный вариант численности населения с растущей численностью населения, который отвечает высокому жизненному потенциалу поселения, при котором кризисные явления последнего десятилетия удастся достаточно быстро нейтрализовать. При этом предполагается мобилизация всех внутренних возможностей территории и развитие всех сфер деятельности, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведет к экономической стабильности и социальному благополучию. Именно эти факторы обеспечат устойчивое развитие территории поселений.

Основой оптимистичного прогноза является реализация в сельском поселении национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость.

В результате прогноза увеличения рождаемости планируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста. Сохранится тенденция стабильности численности населения трудоспособного возраста.

Динамика возрастной структуры населения Шепсинского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам будет следующей:

Таблица 7.

| п/п | Возрастные группы | Существующая численность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I период 2025год | на II период 2032год |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 1694 | 2045 | 2352 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 5591 | 5879 | 5947 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 495 | 795 | 1070 |
|  | ИТОГО: | 7780 | 8719 | 9369 |

На перспективу целесообразно такое развитие структурных характеристик занятости населения, которое наряду с включением в них как традиционных направлений деятельности - торговли, здравоохранения, образования, туризм так и новых - страхование, финансы, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес.

  - Занятость населения и прогноз изменения доходов населения.

В 2016 году ситуация на рынке труда Шепсинского сельского поселения оставалась стабильной.

На 01.07.2017 потребность в работниках составляла 28 вакансий, что в 7 раз выше, чем в 2016 году.

В 2017 году за первое полугодие за государственной услугой содействия в поиске подходящей работы обратился 351 человек, что на 232 человека меньше, по сравнению с предыдущим 2016 годом.

Своевременно и в полном объеме осуществлялась социальная поддержка безработных граждан. Пособие по безработице и материальной помощи безработным гражданам в 2017 году составило минимум 850 руб., максимум 4900руб; на выплату стипендии и материальной помощи безработным гражданам, проходящим профессиональное обучение по направлению службы занятости, - 850 руб.

  - Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности.

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Согласно постановлению Правительства Краснодарского края «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Краснодарскому краю» величина прожиточного минимума по трудоспособному населению Шепсинского сельского поселения в 2017 году составила 10685 рублей, по сравнению с прошлым 2016 годом 4 кварталом, величина прожиточного минимума увеличилась на  288 руб.

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума составила  9884 руб. и увеличилась на 281 руб. по сравнению 2016года (9603 руб.).

  - Прогноз развития промышленности

Основными направлениями в развитии экономики поселения является разнообразие экономической специализации, сельскохозяйственных организаций и малых сфер экономики.

Отрасли экономики Шепсинского сельского поселения выглядит следующим образом:

- бюджетная сфера;

- торговля и сфера обслуживания;

- сельское хозяйство;

- другие отрасли

Шепсинское сельское поселение имеет направление курортного значения, однако важной особенностью экономического развития поселения стало сочетание производства сельского хозяйства, а именно: растениеводство и животноводство. Сегодня вся сельскохозяйственная продукция местного производства выращивается в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Жители используют земельные участки для земледелия. Выращивают: зелень (лук, петрушка, кинза); картофель, помидоры, огурцы, перец и другое;   выращивают сады (персики, яблоки, хурма, виноград и т.д.), разводят крупный и мелкий рогатый скот, домашнюю птицу (кур, уток, индюков). Активно развивается пчеловодство, пчеловодческих хозяйств-28. На оформлении - 8 пчеловодческих хозяйств. Пчелосемей всего 2870.

Личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ) играют немаловажную роль в аграрной деятельности поселения.

На территории Шепсинского сельского поселения находится 20 некоммерческих садоводческих товариществ, в их составе 2314 земельных участков.

Участков под ЛПХ-270; участков под КФХ-12.

Таким образом, проанализировав данные, можно сделать вывод, что с каждым годом увеличивается реализация продукции местного происхождения (персики, яблоки, груши, слива, столовый виноград), а также для стимуляции развития сельского хозяйства была организована ярмарка Кубанских производителей с целью реализации произведенной на ЛПХ продукции; с каждым годом происходит рост парникового хозяйства в садовых товариществах (выращивание товарных огурцов, зелени, рассады); в 2015 году в краевом конкурсе «Начинающий фермер» ЛПХ Давыденко выиграл краевой гранд в размере 1500000 рублей на развитие своего хозяйства.

В целом, прогноз развития промышленности в Шепсинском сельском поселении благоприятный.

  - Прогноз развития застройки

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», три молодые семьи в 2015 году получили субсидии на приобретение жилья.

В 2016 году участие в программе приняли три молодые семьи.

В соответствии с генеральным планом Шепсинского сельского поселения жилищный фонд к концу расчетного срока (2032 год) составит 45,7 тыс. м2, средняя жилищная обеспеченность - 27м2/чел.

Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту.

Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности граждан - около 85%. Доля муниципального фонда постепенно сокращается. Этот процесс обусловлен с одной стороны продолжающимся процессом приватизации, с другой - незначительными объемами муниципального строительства.

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется высоким уровнем благоустройства.

Таблица 8. Характеристика жилищного фонда Шепсинского СП по уровню обеспеченности инженерным оборудованием

| № п/п | Вид инженерного оборудования | Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2 | % к жилищному фонду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод, в том числе | 25,4 | 66,2 |
|  | -централизованный | н/д | н/д |
| 2 | Водоотведение (канализация), в том числе | н/д | н/д |
|  | -централизованное | н/д | н/д |
| 3 | Отопление, в том числе | н/д | н/д |
|  | -централизованное | н/д | н/д |
| 4 | Горячее водоснабжение, в том числе | н/д | н/д |
|  | -централизованное | н/д | н/д |
| 5 | Газ (сетевой и сжиженный) | 32,2 | 83,9 |

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в Шепсинском сельском поселении активизировалась работа по реализации государственной и краевой целевой программы по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья. Предоставления социальных выплат из федерального, краевого и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счёт государственного и краевого бюджетов.

  - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

    - Холодное водоснабжение

Показатели потребления и нагрузки водоснабжения на территории Шепсинского сельского поселения рассмотрены с учетом существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и внедрения проектных решений.

Подачу питьевой воды Шепсинскому сельскому поселению обеспечивают следующие организации: ООО "Коммунсервис", МУП "ЖКХ г. Туапсе", АО "База отдыха "Энергетик", МУП ШСП «Дорблагоустройство».

В рамках реализации Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», объемы реализации холодной воды будут снижаться из-за перехода отпуска холодной воды по приборам учета, в связи с чем, показатели прогноза спроса на холодную воду к 2032 году уменьшатся по сравнению с объемами реализации 2017 года.

    - Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на холодное водоснабжение и водоотведение по годам до 2032 года выполнен на основании прогнозных данных.

Таблица 9. Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению.

| Категории потребителей | факт 2016 тыс.мЗ | план 2019 тыс.мЗ | план 2021 тыс.мЗ | план 2023 тыс.мЗ | план 2025 тыс.мЗ | план 2025- 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Население | 540,001 | 545,80 | 546,5 | 548,15 | 550,7 | 573,4 |
| Прочие потребители | - | - | - | - | - | - |
| всего | 540,001 | 545,80 | 546,5 | 548,15 | 550,7 | 573,4 |

    - Электроснабжение

По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий на период до 2018 года и на перспективу до 2032 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2016 года.

    - Газоснабжение

Природный газ даст значительный толчок для дальнейшего развития района, всех без исключения отраслей экономики, особенно санаторно-курортного комплекса, позволит снизить нагрузку на энергосистему.

В соответствии со схемой газоснабжения, генеральным планом Шепсинского сельского поселения предусматривается 100% охват газоснабжения жилых, общественных зданий и  предприятий. Для достижения этой цели проводятся следующие мероприятия: с потенциальными абонентами специалисты проводят встречи, на которых разъясняют порядок их действий и стоимость работ. Чтобы оказать поддержку жителям, особенно малообеспеченным семьям, ветеранам и пенсионерам, районная власть работает над принятием в поселениях целевых программ по переводу на природный газ многоквартирных домов на условиях софинансирования. В этом случае из местных бюджетов будут выделяться средства на подготовку необходимой проектной документации, а собственники квартир должны аккумулировать на отдельном счете деньги, которые пойдут на выполнение строительно-монтажных работ.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕПСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 года № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», на основании решения правления региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%;

2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 20%;

3) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги  — не менее 87%;

4) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 15%.

5.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра, позволяет определить качество обслуживания абонентов.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Шепсинского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей;

-   уровнем потерь и неучтенных расходов.

Эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей, наличие дефицита мощности и обеспеченность приборами учета.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

  - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения.

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование вида | Показатели надежности |
| --- | --- |
| ресурсоснабжения |  |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения |

  - Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов.

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении Шепсинского сельского поселения

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы Шепсинского сельского поселения по развитию систем водоснабжения на 2017-2032 годы. Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения;

- модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению Шепсинского сельского поселения приведена в таблице 11 на общую сумму 26050,0 тыс. руб.

Таблица 11. Программа инвестиционных мероприятий

|  | Наименование мероприятий | Период реализации по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2020 | 2023 | 2025 | 2025 - 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция и строительство новых водозаборов | 2700,0 | - | - | - | - | 2700,0 |
| 2 | Установка индивидуальных и групповых приборов учета водопотребления | 510,0 | - | - | - | - | 510,0 |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети | 14800,0 | - | 300,0 | 2500,0 | 4500,0 | 7500,0 |
| 4 | Замена запорной арматуры | 240,0 | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| 5 | Строительство сети для новой застройки | 7800,0 | - | - | - | - | 7800,0 |
|  | Итого: | 26050,0 | - | 330,0 | 2530,0 | 4530,0 | 18660,0 |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые территории;

снизить затраты на ремонты.

  - Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 12 представлен расчет потребности тепла до 2032года.

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Существ. численность населения по данным 2010г. | Численность населения на расчетный срок до 2032г. | Прирост | Общие строит. площадки перспект. | Расход тепла на отопление | Расход тепла на вентиляцию | Расход тепла на нужды ГВС | Общий расход тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | чел. | чел. | млн/м2 | МВт | МВт | МВт | МВт |
| I | Шепсинское сельское поселение | 12100 | 18770 | 6670 | 0,4047 | 35,41 | 4,25 | 6,27 | 45,98 |
| 1 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -постоянное население | 6800 | 8770 | 1970 | 0,3060 | 26,78 | 3,21 | 4,35 | 34,34 |
| 2 | -отдыхающие (организованные) | 5300 | 10000 | 4700 | 0,0987 | 8,64 | 1,04 | 1,91 | 11,59 |
| 3 | -предприятия соцкультбыта |  |  |  |  | 5,31 | 0,64 | 0,94 | 6,89 |
| 4 | -промышленные предприятия |  |  |  |  | 1,77 | 0,21 | 0,31 | 2,30 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 42,50 | 5,10 | 7,52 | 55,12 |

Исходя из проведенного анализа существующего положения системы теплоснабжения Шепсинского сельского поселения, а также результатов расчетов дополнительных нагрузок по теплу, увеличивающихся в связи с ростом перспективного строительства на уровне до 2032года, предусмотрены следующие мероприятия по преобразованию системы теплоснабжения поселения с целью покрытия дополнительных нагрузок по теплу и улучшению работы всех звеньев существующей системы теплоснабжения (источники тепла, ЦТП, ИТП и непосредственно тепловые сети, а также внутренние системы потребления тепла).

Для увеличения энергетических мощностей необходимо строительство новых и модернизация существующих источников тепла, строительство мини ТЭЦ на месте реконструируемых котельных.

Одним из приоритетных направлений в энергетике на сегодняшний день является создание автономных источников тепла, технологического пара и электроэнергии с использованием когенерационных технологий. В связи с этим большое значение приобретают современные проекты реконструкции действующих промышленных и районных котельных в мини ТЭЦ, что позволяет решить проблему независимого и дешевого энергосбережения без значительных затрат времени и средств на строительство, а также строительство новых мини ТЭЦ.

Развитие и совершенствование теплофикации в населенных пунктах, обеспеченных сетевым газом, будет осуществляться путем следующих мероприятий:

- Замена встроенных котельных на блочные;

- Замена изношенного котельного оборудования в малых котельных;

- Перевод на газовое топливо котельных, работающих на мазуте;

- Автоматизация и диспетчеризация центральных тепловых пунктов и всех источников теплоснабжения;

- Установка частотных преобразователей электродвигателей насосов ГВС на котельных и ЦТП;

- Строительство вновь проектируемых тепловых сетей в районах новой застройки жилья, объектов соцкультбыта и зон отдыха;

- Улучшение состояния и совершенствования конструкций теплопроводов, обеспечивающих уменьшение всех видов потерь  при транспортировки тепла.

Необходимо проработать возможность обеспеченя теплоснабжения удаленных от централизованных источников тепла объектов без присоединения к сетям теплоснабжающей организации, а путем сооружения автономных источников теплоснабжения, предусмотреть осуществление энергосберегающих мероприятий и применение энергоэкономичных технологий для действующих установок.

  - Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Шепсинского сельского поселения

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по следующим организациям:

- электросети ОАО «Кубаньэнерго».

Общая сумма инвестиционных проектов по электроснабжению составляет 13103,5 тыс. рублей.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям Шепсинского поселения, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность сельского поселения.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению на 2017 - 2032 годы представлена в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2032 |
| 1 | Замена кабельной линии Вл-3 кВ | 3550,0 | - |  | 1775,0 | 1775,0 | - |
| 2 | Замена кабельной линии Вл-10 кВ | 4500,0 | - | - | 2250,0 | 2250,0 | - |
| 3 | Разработка нормативов технологических потерь электрической энергии | 438,0 |  |  | - | 438,0 | - |
| 4 | Установка датчиков движения в проходных коридорах, схемах дежурного освещения, местах общего пользования | 65,5 | - | - | - | - | 65,5 |
| 5 | Проектирование и монтаж системы АИИС КУЭ "Smart IMS" | 2500,0 | - |  | - | 2500,0 | - |
| 6 | Замена силовых трансформаторов на ПС «Азовец» | 3075,0 | - | - | 1025,0 | 1025,0 | 1025,0 |
|  | Итого: | 13103,5 | - |  | 5050 | 7988 | 65,5 |

  - Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции на 2017-2032 годы, в том числе:

- строительство: «Закольцовка газопровода низкого давления по ул.Шаумяна, ул.Солнечная, с установкой ГРП «Солнечный» в с.Кроянское Туапсинского района Краснодарского края»

- строительство: «Газопровод среднего давления в Микрорайоне №1 с установкой ГРП «Мкр. 1» в с.Кроянское"

- строительство: «Газопроводы низкого давления от ГРП «Мкр. 1» в Микрорайоне №1 с. Кроянское"

- строительство: "Газопроводы среднего и низкого давления от ГРП «Садовый-1», «Садовый-2», «Садовый-4», «Сочинский», «Солнечный», в границах улиц Садовая, Сочинская, Солнечная, Родниковая в с.Шепси"

- строительство: "Газопроводы высокого и низкого давления от ГРП-2 «Заречье», ГРП-3 к жилым домам микрорайона «Заречье», ул.Горная, ул.Гагарина в с.Шепси"

- строительство: "Газопроводы высокого, среднего и низкого давления от ГГРП-2, ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 в границах улиц Совхозная, Уральская, Клубная, Приморская, Черешневая, Заречная в с. Дедеркой"

Программой инвестиционного проекта в газоснабжении предусмотрены мероприятия на 2017-2032 годы на сумму 59994,96 тыс. руб. (таблица 14).

Таблица 14

| № п/п | Наименование объекта | Значение целевых индикаторов | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | мощность | Всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2025-2032г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Шепсинское сельское поселение |
| 1 | Строительство: «Закольцовка газопровода низкого давления по ул.Шаумяна, ул.Солнечная, с установкой ГРП «Солнечный» в с.Кроянское Туапсинского района Краснодарского края» | км | 0,7 | 1200,0 | 1200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство: «Газопровод среднего давления в Микрорайоне №1 с установкой ГРП «Мкр. 1» в с.Кроянское" | км | 0,2 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство: «Газопроводы низкого давления от ГРП «Мкр. 1» в Микрорайоне №1 с. Кроянское" | км | 0,5 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство: "Газопроводы среднего и низкого давления от ГРП «Садовый-1», «Садовый-2», «Садовый-4», «Сочинский», «Солнечный», в границах улиц Садовая, Сочинская, Солнечная, Родниковая в с.Шепси" | км | 8,917 | 16345,38 | 0,00 | 16345,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство: "Газопроводы высокого и низкого давления от ГРП-2 «Заречье», ГРП-3 к жилым домам микрорайона «Заречье», ул.Горная, ул.Гагарина в с.Шепси" | км | 4,621 | 8367,11 | 0,00 | 8367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Строительство: "Газопроводы высокого, среднего и низкого давления от ГГРП-2, ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 в границах улиц Совхозная, Уральская, Клубная, Приморская, Черешневая, Заречная в с. Дедеркой" | км | 11,592 | 32782,47 | 0,00 | 0,00 | 32782,47 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | км | 26,53 | 59994,96 | 2500,00 | 24712,49 | 32782,47 | 0,00 | 0,00 |

  - Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении)

твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

- Приобретение специального транспорта для сбора и вывоза мусора.

Программой инвестиционного проекта по утилизации (захоронению) ТБО предусмотрены мероприятия по сбору и транспортировки твердых бытовых отходов на 2017-2032 годы на сумму 2550,0 тыс. руб. (таблица 15).

Таблица 15   Программа инвестиционных мероприятий по утилизации (захоронению) ТБО на 2017 - 2032 годы

| № пп | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2020 | 2023 | 2025 | 2025 - 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | 1200,0 | - | 900,0 | 300,0 | - | - |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - |
| 3 | Приобретение спец машины для вывозки мусора | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - |
|  | Итого: | 2550,0 | - | 900,0 | 1650,0 | - | - |

  - Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для

населения

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит 102723,46  тыс. руб., в том числе:

- бюджетные средства - 87194,96 тыс. руб., из них:

- внебюджетные средства – 15528,5 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2017-2032 годы | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| Холодное водоснабжение |
| 1 | Реконструкция и строительство новых водозаборов | 2700,0 | 2700,0 | - |
| 2 | Установка индивидуальных и групповых приборов учета водопотребления | 510,0 | 510,0 | - |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети | 14800,0 | 14000,0 | 800,0 |
| 4 | Замена запорной арматуры | 240,0 | 240,0 | - |
| 5 | Строительство водопроводной сети для новой застройки | 7800,0 | 7200,0 | 600,0 |
|  | Итого: | 26050,0 | 24650,0 | 1400,0 |
| Электроснабжение |
| 1 | Замена кабельной линии Вл-3 кВ | 3550,0 | - | 3550,0 |
| 2 | Замена кабельной линии Вл-10 кВ | 4500,0 | - | 4500,0 |

| 3 | Разработка нормативов технологических потерь электрической энергии | 438,0 | - | 438,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Установка датчиков движения в проходных коридорах, схемах дежурного освещения, местах общего пользования | 65,5 | - | 65,5 |
| 5 | Проектирование и монтаж системы АИИС КУЭ "Smart IMS" | 2500,0 | - | 2500,0 |
| 6 | Замена силовых трансформаторов на ПС «Азовец» | 3075,0 | - | 3075, 0 |
|  | Итого: | 14128,5 | - | 14128,5 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |
| 1 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | 1200,0 | 1200,0 | - |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | 350,0 | 350,0 | - |
| 3 | Приобретение спец машины для вывозки мусора | 1000,0 | 1000,0 | - |
|  | Итого: | 2550,0 | 2550,0 | - |
| Газоснабжение |
| 1 | Строительство: «Закольцовка газопровода низкого давления по ул.Шаумяна, ул.Солнечная, с установкой ГРП «Солнечный» в с.Кроянское Туапсинского района Краснодарского края» | 1200,00 | 1200,00 | - |
| 2 | Строительство: «Газопровод среднего давления в Микрорайоне №1 с установкой ГРП «Мкр. 1» в с.Кроянское" | 500,00 | 500,00 | - |
| 3 | Строительство: «Газопроводы низкого давления от ГРП «Мкр. 1» в Микрорайоне №1 с. Кроянское" | 800,00 | 800,00 | - |
| 4 | Строительство: "Газопроводы среднего и низкого давления от ГРП «Садовый-1», «Садовый-2», «Садовый-4», «Сочинский», «Солнечный», в границах улиц Садовая, Сочинская, Солнечная, Родниковая в с.Шепси" | 16345,38 | 16345,38 | - |
| 5 | Строительство: "Газопроводы высокого и низкого давления от ГРП-2 «Заречье», ГРП-3 к жилым домам микрорайона «Заречье», ул.Горная, ул.Гагарина в с.Шепси" | 8367,11 | 8367,11 | - |
| 6 | Строительство: "Газопроводы высокого, среднего и низкого давления от ГГРП-2, ШРП №1, ШРП №2, ШРП №3, ШРП №4 в границах улиц Совхозная, Уральская, Клубная, Приморская, Черешневая, Заречная в с. Дедеркой" | 32782,47 | 32782,47 | - |
|  | ИТОГО: | 59994,96 | 59994,96 | - |
|  | ВСЕГО: | 102723,46 | 84644,96 | 18078,5 |

На период 2017- 2032 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 17. Динамика тарифов на период 2017-2031 годы.

| Услуги | 2017 | 2020 | 2023 | 2025 | 2027 | 2030 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | 34,16 | 34,5 | 34,97 | 35,21 | 35,48 | 35,7 | 36,26 |
| Водоотведение, за 1 м3 (без НДС) | 41,52 | 41,8 | 42,3 | 42,75 | 43 | 43,15 | 43,4 |
| Теплоснабжение, за 1 Гкал (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | 5,26 | 5,81 | 6,757 | 7,620 | 8,547 | 11,602 | 12,663 |
| Электроснабже ние, за 1 кВт*час (без НДС) | 3,11 | 3,17 | 3,4 | 3,65 | 3,9 | 4,4 | 4,87 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

6.7. Управление программой

Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет администрация Шепсинского сельского поселения.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Шепсинского сельского поселения Туапсинского района.

Муниципальный заказчик программы:

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Шепсинского сельского поселения, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТБО.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы представляют в администрацию Шепсинского сельского поселения сведения о реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Шепсинского сельского поселения.

- ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 18

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2020 год | 2023 год | 2025 -2032 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения и водоотведения | БС | 24650,0 | 0 | 300,0 | 2500,0 | 4500,0 | 18460,0 |
|  | ВС | 1400,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 200,0 |
| Итого |  | 26050,0 | 0 | 330,0 | 2530,0 | 4530,0 | 18660,0 |
| 2. Мероприятия в сфере электроснабжения | БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 14128,5 | 5050,0 | 7988,0 | 0 | 0 | 65,5 |
| Итого |  | 14128,5 | 5050,0 | 7988,0 | 0 | 0 | 65,5 |
| 4. Мероприятия в сфере газоснабжения | БС | 59994,96 | 0 | 32782,47 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 59994,96 | 0 | 32782,47 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5. Мероприятия в сфере захоронения (утилизации) ТБО | БС | 2550,0 | 0 | 900,0 | 1650,5 | 0 | 0 |
|  | ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Итого |  | 2550,0 | 0 | 900,0 | 1650,5 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 102723,46 | 5050 | 42000,47 | 4180,5 | 4530,00 | 18725,5 |
| БС - бюджетные средства, в том числе: |  | 87194,96 | 0,00 | 33982,47 | 4150,5 | 4500,00 | 18460,0 |
| ВС - внебюджетные средства |  | 15528,5 | 5050,00 | 8018,00 | 30,00 | 30,00 | 265,5 |

Объемы финансирования Программы на 2017-2032 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

- Заключение.

Принятие Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шепсинского сельского поселения на 2017-2032 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Шепсинского сельского поселения;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории Шепсинского сельского поселения;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики Шепсинского сельского поселения в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Шепсинского сельского поселения;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Шепсинского сельского поселения

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукцию.

Исполняющий обязанности главы

Шепсинского сельского поселения

Туапсинского района 								      Е.А. Мельникова